## ele
Time stamp	BTU Meter - Cooling (kWh)	BTU Meter Heat (kWh)	DP-P1 Panel (kWh)	HVAC Panel (kWh)	Lighting Panel (kWh)	Power Panel (Power Outlets) (kWh)
2022-06-20 00:00	250	0	153.06	149.2	119.78	20.78	692.82
2022-06-21 00:00	110	30	152.82	196.22	120.12	19.69	628.85
2022-06-22 00:00	130	0	165.09	204.08	132.38	19.31	650.86
2022-06-23 00:00	170	0	224.6	190.85	190.3	19.9	795.65
2022-06-24 00:00	170	0	153.55	175.14	120.4	19.53	638.62
2022-06-25 00:00	230	10	153.13	122.39	120.42	19.87	655.81
2022-06-26 00:00	270	0	152.87	111.37	120.06	20.11	674.41